Приложение № 2 к договору №_____________

от «__»__________20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению обследования объектов

на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности

1.1. Наименование оказываемых услуг:

проведение обследования объектов на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности для дальнейшего выполнения капитального ремонта.

1.2. Сроки оказания услуг:

Начало услуг: со дня заключения договора

Окончание услуг: ___________.

1.3. Нормативно-технические документы:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. |
| 2. | «Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» Постановление Правительства РФ от 07 апреля 2009 г. № 304. |
| 3. | Приказ МЧС РФ от 10 июля 2009 года № 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах». |
| 4. | Приказ МЧС РФ от 30 июня 2009 года № 382 «Об утверждении Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности». |
| 5. | Р Газпром 2-1.1-736-2013 «Методические указания по расчету величин пожарного риска» |

1.4. Состав оказываемых услуг

Объекты обследования:

Сызранское ЛПУМГ ГРС-23 Ульяновская область, Радищевский район, с. Верхняя Маза; ГРС-108 Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское;

Ульяновское ЛПУМГ ГРС-21 Ульяновская область, г. Димитровград; ГРС-22 Ульяновская область, г. Ульяновск; ГРС-22а Ульяновская область, г. Ульяновск; ГРС-36 Ульяновская область, Мелекесский район, п. Новоселки; ГРС-38 Ульяновская область, г. Ульяновск; ГРС-41 Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озерки; ГРС-43 Ульяновская область, г. Ульяновск; ГРС-49 Ульяновская область, Мелекесский район, п. Мулловка; ГРС-51 Ульяновская область, Мелекесский район, с. Сабакаево; ГРС-52 Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Крестово-Городище; ГРС-63 Ульяновская область, Барышский район, с. Смольково; ГРС-77 Ульяновская область, г. Новоульяновск, п. Меловой; ГРС-85 Ульяновская область, Майнский район, р.п. Игнатовка; ГРС-93 Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Екатериновка; ГРС-104 Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово; ГРС-109 Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Баратаевка; ГРС-132 Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское; ГРС-136 Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга; ГРС-137 Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Ясашная Ташла;

Павловское ЛПУМГ ГРС-76 Ульяновская область, Павловский район, с. Октябрьское; ГРС-129 Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка.

Описание объекта защиты:

анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты;

обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения наличия условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;

в случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности, - проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, а в случаях, установленных Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", - расчетов по оценке пожарного риска;

разработка рекомендаций по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами, на объекте защиты.

Выдача заключения о соответствии требованиям нормативных документов по пожарной безопасности:

Результаты проведения обследования объектов на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности оформляются в виде заключения о независимой оценке пожарного риска, направляемого (вручаемого) собственнику.

В заключении указываются:

а) наименование и адрес экспертной организации;

б) дата и номер договора, в соответствии с которым проведена независимая оценка пожарного риска;

в) реквизиты собственника;

г) описание объекта защиты, в отношении которого проводилась независимая оценка пожарного риска;

д) фамилии, имена и отчества лиц (должностных лиц), участвовавших в проведении независимой оценки пожарного риска;

е) результаты проведения независимой оценки пожарного риска, в том числе результаты выполнения работ, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 4 настоящих Правил;

ж) вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения - рекомендации о принятии мер, предусмотренных подпунктом "г" пункта 4 настоящих Правил.

Заключение подписывается должностными лицами экспертной организации, проводившими независимую оценку пожарного риска, утверждается руководителем экспертной организации и скрепляется печатью экспертной организации.

В течение 5 рабочих дней после утверждения заключения Исполнитель направляет копию заключения в орган МЧС России для внесения в реестр выданных заключений по оценке рисков.

Заключения по независимой оценке пожарных рисков Заказчику представить в двух экземплярах в сброшюрованном виде.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| __________________/____________/ | __________________/____________/ |